安全生产有关专业知识

（有限空间内作业防范要点）

什么是有限空间？

有限空间是指封闭或者是部分封闭、进出口较为稳定的、未被设计为固定工作场所的空间。有限空间作业就是指进入到有限空间内的作业活动。

有限空间内通风不良，易造成有毒有害、易爆易燃物质积聚或者是氧含量不足。化粪池属于有限空间，容易产生硫化氢等有毒、有害气体，易引起中毒、窒息、淹溺等伤害事故。

防范要点

- 1.作业必须履行审批手续。

- 2.作业前必须进行危险有害因素辨识，并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员。

- 3.必须采取通风措施，保持空气流通。

- 4.必须对有限空间的氧浓度、有毒有害气体（如一氧化碳、硫化氢等）浓度进行检测，检测结果合格后，方可作业。

- 5.作业现场必须配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备。

- 6.作业现场必须配备监护人员。

- 7.作业现场必须设置安全警示标志，保持出入口畅通。

- 8.严禁在事故发生后盲目施救。